附件1：2020年饲料行业大比武金天平奖决赛

食品添加剂 硫酸铜含量的测定

参考GB 29210—2012

试剂和材料

1 碘化钾溶液（临时配制成30%水溶液，主办方提供）。

2 冰乙酸。（主办方提供）

3 硫氰酸铵溶液：100 g/L。（主办方提供）

4 硫代硫酸钠标准滴定溶液：c（Na2S2O3）=0.1 mol/L。（主办方提供）

5 淀粉指示液：10 g/L（使用期为2周）。（主办方提供）

分析步骤

1 称取7.0 g～9.0g试样，精确至0.0002g，置于100mL烧杯中，加水溶解，完全转移入100mL容量瓶，定容。

2 分取10mL样品溶液于250mL碘量瓶中，加入50 mL水，4mL冰乙酸和10mL碘化钾溶液，摇匀，置于暗处放置5 min。

3 用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液呈淡黄色，加入2mL淀粉指示液（可滴管添加），继续滴定至溶液呈淡蓝色，加入10mL硫氰酸铵溶液，摇匀。继续滴定至溶液蓝色消失，即为终点。

4 同时进行空白试验。空白试验除不加试样外，其他操作及加入试剂的种类和量（标准滴定溶液除外）与测定试验相同。实验结果保留小数点后2位有效数字。

| 号选手： | 样1 | 样2 | 空白0 | 裁判确认签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 称样量（g） m |  |  | —— |  |
| 滴定体积（mL）V |  |  |  |  |
| 计算结果（%） |  |  | —— |  |
| 报出平均值（%） |  |  |  |  |

计算公式：w(CuSO4·5H2O)% = C(Na2S2O3)×(V-V0)×24.97/m

注意事项

1、选手需熟悉并按照上面列出的分析步骤进行实验。

2、选手如发生打破碘量瓶等特殊情况，补测需经裁判组讨论通过。

3、选手在记录滴定体积后需示意裁判进行滴定体积的确认。

4、选手需在1h内完成整个实验并提交实验结果。